消费品召回计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产者名称 | 龙岩龙安消防设备有限公司 | | |
| 产品名称 | 消防接口 | 品牌 | 福龙安 |
| 型号/规格 | KD65 | | |
| 生产起止日期 | 2019年9月1日至2019年9月30日 | 涉及数量 | 1000 |
| 生产批号/批次 | 2019-10-05 | | |
| 召回启动时间 | 2020年10月19日 | 计划完成时间 | 2021年1月19日 |
| 产品描述及外观照片 |  | | |
| 存在的缺陷 | 基本尺寸（D1、D2）不合格，尺寸偏大 | | |
| 可能造成的后果 | 可能会出现救援时接口无法有效安装，延误救援的情况发生 | | |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 停止使用问题产品，重新购买合格产品 | | |
| 具体召回措施 | 为消费者提供修理服务，免费将尺寸加工至符合国家标准规定的尺寸范围 | | |
| 召回负责机构 | 龙岩龙安消防设备有限公司 | | |
| 召回联系方式 | 0597-2266119 | | |
| 召回进度安排 | 2020年10月19日至2021年01月19日，龙岩龙安消防设备有限公司在网上发布召回公告，并通过公司售后热线等方式通知有关经销商此次召回事宜，为购买该批次产品的消费者提供修理服务，免费将尺寸加工至符合国家标准规定的尺寸范围。同时，消费者也可拨打电话0597-2266119了解具体事宜。 | | |
| 事故及人员伤亡情况等其他需要报告的内容 | 无 | | |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC)，或拨打缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，了解更多信息。 | | |