消费品召回计划

| 生产者名称 | 泉州恒申电器有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单相两极带接地插头 | 品牌 | 恒申 |
| 型号/规格 | HS-715 |  |  |
| 生产起止日期 | 2018年5月6日 | 涉及数量 | 600 |
| 生产批号/批次 | 20180506 |  |  |
| 召回启动时间 | 2021年6月4日 | 计划完成时间 | 2021年9月4日 |
| 产品描述及外观照片 | 白色，三插头。 |  |  |
| 存在的缺陷 | 产品不符合GB 2099.1-2008 的要求，尺寸检查项目、耐热项目不合格 |  |  |
| 可能造成的后果 | 使用过程中，可能会出现火灾等情况 |  |  |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 停止使用该产品 |  |  |
| 具体召回措施 | 为消费者提供免费退换货服务 |  |  |
| 召回负责机构 | 泉州恒申电器有限公司 |  |  |
| 召回联系方式 | 0595-22587458 |  |  |
| 召回进度安排 | 2021年6月4日至2021年9月4日，泉州恒申电器有限公司在门店发布召回公告，并通过公司售后热线等方式通知有关经销商此次召回事宜，为消费者提供免费退换货服务。同时，消费者也可拨打电话13850791258了解具体事宜。 |  |  |
| 事故及人员伤亡情况等其他需要报告的内容 | 无 |  |  |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC)，或拨打缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，了解更多信息。 |  |  |