福建省产品质量监督抽查实施细则
[image: image3.png]


MLYZJX-B04-2021

一般压力表
2021-04-15 发布                          2021-04-15 实施


福建省计量科学研究院

	福建省计量科学研究院

技  术  文  件
	文件编号
	MLYZJX-B04-2021

	
	受 控 号
	B1

	一般压力表产品质量监督抽查实施细则
	版    次
	第  1  版  第0次修订

	
	页    数
	第  1  页    共  2  页


1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6台，其中3台作为检验样品，3台作为备用样品。

2 检验依据

表  检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	基本误差
	GB/T 1226-2017 

	2
	回差
	GB/T 1226-2017 

	3
	指针偏转的平稳性
	GB/T 1226-2017 

	4
	轻敲位移
	GB/T 1226-2017 

	5
	温度影响
	GB/T 1226-2017 

	6
	超压
	GB/T 1226-2017 

	7
	交变压力
	GB/T 1226-2017 

	8
	指示装置
	GB/T 1226-2017 

	9
	外观
	GB/T 1226-2017 

	11
	耐工作环境振动性能
	GB/T 1226-2017 

	12
	抗运输环境性能
	GB/T 1226-2017 


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
	改版、修订状况说明
	/

	编制/修订人
	
	审核人
	[image: image1.png]



	批准人
	[image: image2.jpg]




	批准日期
	2021 年04月15日
	实施日期
	2021 年04月15日


	一般压力表产品质量监督抽查实施细则
	文件编号
	MLYZJX-B04-2021

	
	页    数
	第  2  页    共  2  页


3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1226-2017一般压力表国家标准
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

