福建省产品质量监督抽查实施细则

MLYZJX-C01-2021

[image: image3.jpg]



电子计价秤

2021 - 04 - 15 发布                          2021 - 04 - 15实施

福建省计量科学研究院

	福建省计量科学研究院
技  术  文  件
	文件编号
	MLYZJX – C01 - 2021

	
	受 控 号
	C1

	电子计价秤产品质量监督抽查实施细则
	版    次
	第  0  次修订

	
	页    数
	第  1  页    共  2  页


1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取2台，1台作为检验样品，1台作为备用样品，备用样机封存在被检生产企业。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。
2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观及结构检查
	GB/T 7722-2005

	2
	称量测试
	GB/T 7722-2005

	3
	除皮称量测试
	GB/T 7722-2005

	4
	重复性测试
	GB/T 7722-2005

	5
	偏载测试
	GB/T 7722-2005

	6
	鉴别力
	GB/T 7722-2005

	7
	倾斜
	GB/T 7722-2005

	8
	温度测试
	GB/T 7722-2005

	9
	供电电源
	GB/T 7722-2005

	10
	蠕变测试
	GB/T 7722-2005

	11
	回零测试
	GB/T 7722-2005

	12
	耐久性测试
	GB/T 7722-2005

	13
	置零装置和零点跟踪装置
	GB/T 7722-2005

	14
	抗干扰要求
	GB/T 7722-2005


	改版、修订状况说明
	/

	编制/修订人
	[image: image1.png])




	审核人
	[image: image2.png]



	批准人
	

	批准日期
	 2021年 04 月  15 日
	实施日期
	2021年  04 月  15 日

	电子计价秤产品质量监督抽查实施细则
	文件编号
	MLYZJX- C01 - 2021

	
	页    数
	第  2  页    共  2  页


	15
	湿热、稳定状态测试
	GB/T 7722-2005

	16
	量程稳定度
	GB/T 7722-2005

	17
	预热后的时间测试
	GB/T 7722-2005

	18
	平衡稳定性测试
	GB/T 7722-2005


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 7722-2005 《电子台案秤》
相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
PAGE  
1

