福建省产品质量监督抽查实施细则
 MLYZJX- S02 - 2021
[image: image3.png]



称重传感器

[image: image4.png]


2021-04-15  发布                               2021-04-15  实施

福建省计量科学研究院
	福建省计量科学研究院

技  术  文  件
	文件编号
	MLYZJX - S02 - 2021

	
	受 控 号
	S1

	称重传感器产品质量监督抽查实施细则
	版    次
	    第  0  次修订

	
	页    数
	第  1  页    共  2  页


1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	零点输出
	GB/T 7551-2008 8.2.8.4

	2
	称重传感器误差
	GB/T 7551-2008 8.2.1

	3
	重复性误差
	GB/T 7551-2008 8.2.1

	4
	温度对最小静负荷输出的影响
	GB/T 7551-2008 8.2.1

	5
	蠕变
	GB/T 7551-2008 8.2.2

	6
	最小静负荷输出恢复
	GB/T 7551-2008 8.2.1

	7
	输入电阻和输出电阻
	GB/T 7551-2008 8.2.8.3

	8
	湿度影响
	GB/T 7551-2008 8.2.5

	9
	大气压力影响
	GB/T 7551-2008 8.2.4

	10
	绝缘强度
	GB/T 7551-2008 8.2.8.2

	11
	绝缘电阻
	GB/T 7551-2008 8.2.8.1


3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 7551-2008 《称重传感器国家标准》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
	改版、修订状况说明
	/

	编制/修订人
	
[image: image1]
	审核人
	
[image: image2]
	批准人
	[image: image5.jpg]




	批准日期
	2021年04月15日
	实施日期
	2021年04月15日

	称重传感器产品质量监督抽查实施细则
	文件编号
	MLYZJX - S02 - 2021

	
	页    数
	第  2  页    共  2  页


3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

PAGE  
2

