附件

产品质量监督抽查不合格且复查不合格的生产企业及相关产品情况表

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 | 抽查类别 | 公告原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永安市 眼镜侠眼镜店 | 定配眼镜 | R:-4.50DS/-1.50DC×55° L:-4.00DS/-1.00DC×135° OCD:70mm单光、远用镜、树脂片、全框金属框架UV-1、左右单眼瞳距相等。 | 2025-10-21 | 光学中心单侧水平偏差 | 福建省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且复查不合格 |
| 2 | 宁德中都幕墙装饰有限公司 | 中空玻璃 | 550mm×500mm×24mm(6mm+12A+6mm) | 2026-01-12 | 尺寸偏差（胶层厚度）、外观质量（边部密封） | 福建省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且复查不合格 |