## 汇总表
附件2
2022年度福建省市场监管局技术装备项目表
单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目主要内容 | 参考设备名称 | 单价 | 数量 | 补助金额
1 | 福建省产品质量检验研究院 | 茶叶农药残留及其他污染物快速筛查项目检测能力 | 全自动样品制备系统可将多个前处理步骤进行整合，极大提高食品（茶叶、果蔬等）农残检测效率，节约了前处理时间，增加取样精度，节省前处理人员。同时该类仪器运行模式完全符合相关国家标准要求，该设备的购置与投入使用将极大提升我院食品所样品前处理的自动化水平，从而更好的保障检验及时率，满足茶企等客户的要求。 | 全自动样品制备系统 | 110 | 1 | 55
|  |  | 开展茶叶及其制品中农药残留快速检测、风险分析与预警控制技术研究，对生产、加工、储存、运输、消费等环节进行安全控制技术科研攻关。 | 气相色谱仪 | 50 | 1 | 25
2 | 福建省产品质量检验研究院 | 实验室高精密控温控湿系统 | 高精度（纳米级）的测试需要在温湿度相对稳定的情况下进行，申报的省局三年行动计划中，“高端数控机床位置精度测量和数控系统误差补偿调试技术培训平台”，“工业机器人、服务机器人全项性能试验示范性平台”都需要具有恒定温湿度条件的实验室，因此对原有的智能装备实验室（195平方米）配置高精密控温控湿系统。 | 实验室高精密控温控湿系统 | 190 | 1 | 95
省质检院小计 | [6 empty] | 175
3 | 福建省计量科学研究院 | 工业机器人检测能力提升 | 建设工业机器人检测能力，满足JB/T 10825-2008《工业机器人 产品验收实施规范》、GB/T 12642-2013《工业机器人 性能规范及其试验方法》 和JJF XXXX-2023《工业机器人校准规范》（即将发布）的要求，提升工业机器人校准、技术服务及测试水平，填补工业机器人检测方面的空白，为工业机器人产品监管提供计量技术支撑。 | 工业机器人校准系统 | 144.1 | 1套 | 72
4 | 福建省计量科学研究院 | 光伏组件加速老化试验能力提升 | 购置光伏组件加速老化试验设备，建设光伏组件寿命室内加速老化试验能力，满足“IEC61215 地面用光伏组件 - 设计鉴定和定型”要求，通过在室内环境实现光、湿、热三种参数大范围可调，并利用一定的加速老化模型实现短时间内对光伏组件以及一系列辅料（如光伏玻璃、高分子背板）完成户外环境的5年、10年、25年甚至30年的环境衰减效果，以便在数周到数月时间内验证上述光伏产品的耐候性能以及获得老化后发电功率衰减的数据支撑，提升光伏组件、光伏玻璃和光伏高分子背板材料室内加速老化试验能力水平，填补我省目前缺乏光伏产品加速老化设备和配套服务方面的空白，并逐步建设完善福建省光伏检测公共平台，为光伏组件产品监管提供支撑。 | 光伏组件加速老化试验装置 | 300 | 1 | 70
省计量院小计 | [6 empty] | 142
5 | 福建省特种设备检验研究院 | 福建省特种智能装备安全与测控重点实验室高温部件力学性能检测与研发 | 购置多样品高温力学性能连续测试系统设备，提升福建省特种智能装备安全与测控重点实验室高温部件力学性能检测与研发能力，满足“GB/T 4338-2006 金属材料高温拉伸试验”要求，提升本单位在高温力学性能检测、特种机器人热防护性能研究及其他相关领域的科研水平，填补高温部件力学性能检测方面的空白，为特种设备监管提供支撑。 | 多样品高温力学性能连续测试系统 | 75 | 1 | 36.6
6 | 福建省特种设备检验研究院 | 新能源汽车电机性能综合检测项目能力提升 | 为有效提升新能源产业发展，促进汽车电机性能等检测项目的检测水平，填补省内新能源汽车产业相关检验检测机构方面的空白，为新能源汽车产业发展监管提供支撑。建设汽车产品质量监督检验、强制性产品检验、零部件产品研发试验、委托检验、零部件产品试验方法研究、标准验证试验等检测能力，满足“GB/T 18488 电动汽车用驱动电机系统、GB/T 29307 电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法”等要求。 | 三电机+电驱动总成测试台（EDS测试台） | 546 | 1 | 87
省特检院小计 | [6 empty] | 123.6
7 | 福建省纤维检验中心 | 生物降解纤维测试与评价能力提升 | 购置生物降解仪、总有机碳分析仪设备，建设纺织纤维材料生物降解检测能力，满足“GB/T 19277.1-2011 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法”要求，提升生物降解性能项目检测水平，为生物降解纤维测试与评价监管提供支撑。 | 总有机碳分析仪 | 25 | 1 | 23.3
省纤检中心小计 | [6 empty] | 23.3